## Sheet1
[7 empty] | پارت تحویلی |  | دستک داخلی | براکت دست ساز تهیه شده در محل روی تابلو | براکت فلزی خریداری شده روی تابلو | سایبان | کلید مجزا روشن خاموش | ساعات تعطیلی فروشگاه دوربین | اولویت بندی منطقه ای | تاریخ اجرای اولویت | پک دوربین | پک دزدگیر | وضعیت سقف | لوله گذاری | کابل کشی | تعداد دوربین داخل |  | تعداد دوربین بیرون |  | تعداد دوربین نصب شده |  | تعداد دوربین برگشتی |  |  | وضعیت مودم ها و سیمکارت |  |  | P2P | رویت تصویر | علت عدم تصویر |  | وضعیت دزدگیرها و سیمکارت | SMS وضعیت |  |  | وضعیت آژیر |  |  | موقعیت مکانی فروشگاه | مشکل اجرایی پیمانکار دکور | توضیحات خودم | تعداد نصب شده | تعداد نصب نشده | دوربین و دزدگیر نصب کامل (1)
ردیف 601 | کدنوین | شهر | استان | نام فروشگاه | منطقه | ادرس | تعداد | تاریخ تحویل | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | دارد / ندارد | قطع می شود / قطع نمی شود | A B C D E | 1400-00-00 | شده / نشده | شده / نشده | کناف/تایل/بدون دکور | شده /نشده | شده / نشده | تعداد نصب شده | تعداد نصب نشده | تعداد نصب شده | تعداد نصب نشده | دوربین 5 مگ | دوربین 2 مگ | دوربین 5 مگ | دوربین 2 مگ | عدم نصب تابلو | مودم | شماره | تصویر | P2P | دارد / ندارد |  | نصب | شماره | فعال | مسئول قبلی | غیر فعال | فعال | یکسره | غیر فعال | عدم آنتن دهی و ...
1 | 24296 | آشتیان | مرکزی | آشتیان (آزادی) | اراک | آشتیان میدان آزادی نبش خیابان مالک اشتر
2 | 23727 | همدان | همدان | حصار امام | اراک | همدان حصار امام خیابان مدنی پلاک 389
3 | 24451 | همدان | همدان | خیابان تختی | اراک | همدان خیابان تختی طبقه همکف شهرداری منطقه 2 شماره 105
4 | 24578 | همدان | همدان | خیابان شهدا | اراک | همدان خ شهدا مقابل کوچه سر گذر جنب فروشگاه مواد غذایی بهگو
5 | 24436 | قروه | همدان | درگزین | اراک | همدان - قروه درگزین- ابتدای بلوار امام- نرسیده به فروشگاه جانبو
6 | 24232 | بروجرد | لرستان | میدان امام حسین | اراک | لرستان بروجرد میدان امام حسین ضلع جنوبی میدان پ464
7 | 24233 | بروجرد | لرستان | 45متری بسیج | اراک | لرستان بروجرد 45متری بسیج بعد از پارک مادر جنب پلاسکو بزرگ شهرپ
8 | 23667 | سلسله الشتر | لرستان | خ امام | اراک | لرستان سلسله الشتر خیابان امام خمینی جنب کوچه روحانیت روبروی بانک سپه
9 | 24441 | اردبيل | اردبیل | وحدت | رشت | خیابان وحدت اسلامی بعد از پل رحیم طیارشهرک فرا ز ساختمان فراز5
10 | 24499 | پارس آباد | اردبیل | چهار راه امام | رشت | اردبیل پارس آباد خیابان امام روبروی بانک سپه (قوامین سابق)
11 | 24394 | مشگین شهر | اردبیل | خیابان امام(پاساژگرجانی) | رشت | مشگین شهر خ امام خمینی روبروی هلال احمر
12 | 24377 | نیر | اردبیل | خیابان امام | رشت | اردبیل نیر خ امام روبروی مسجد جامع
13 | 23827 | املش | گیلان | املش |  | املش-خیابان شهید بهشتی
14 | 24369 | رشت | گيلان | خیابان دیلمان | رشت | رشت-بلوار دیلمان-نبش کوچه همت |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj3wppd9r | √
15 | 24448 | رشت | گيلان | شهدای گمنام | رشت | رشت-بلوار شهدای گمنام نبش کوچه سوم |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphaqheqtjy | √
16 | 24391 | آستانه اشرفیه | گيلان | بلوار معین | رشت | آستانه اشرفیه بلوار معین -میدان جمهوری -روبه روی بانک سپه
17 | 24479 | لاهیجان | گيلان | خ فیاض (پاساژ علاالدین) | رشت | گیلان -لاهیجان میدان انقلاب نبش فیاض3 پاساژ علا الدین
18 | 24402 | خمام | گيلان | خمام ( خیابان امام خمینی) | رشت | گیلان خمام خیابان امام خمینی نرسیده به میدان شورا جنب نان شقایق
19 | 24334 | خشکبیجار | گيلان | بلوار مطهری | رشت | خشکبیجار بلوار مطهری روبروی مخابرات شهید محسنی جنب املاک تنها |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj59685q9 | √
20 | 24449 | طوالش | گيلان | اسالم (خلیف آباد) | رشت | گیلان-طوالش- اسالم خلیف آبادبلوار امام بعد از آتشنشانی روبروی نانوایی
21 | 24403 | رضوانشهر | گيلان | خیابان سردار جنگل | رشت | گیلان -رضوانشهر بلوار سردار جنگل نبش کوچه شهید گیل چالانی
22 | 24457 | شفت | گيلان | (17 شفت (شهریور | رشت | گیلان -شفت -خیابان 17 شهریور -جنب استخر آبشار
23 | 24450 | لشت نشاء | گيلان | بلوار شهید بهشتی | رشت | گیلان لشت نشاء بلوار شهید بهشتی جنب مطب پزشکی دکتر انصاری |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umpharijw9ir | √
24 | 24366 | لوشان | گيلان | خ امام | رشت | لوشان خ امام جنب کلانتری 14 پ4
25 | 23819 | اصفهان | اصفهان | مشیر | اصفهان | اصفهان خیابان هاتف - کوی مشیر (کوچه یخچال) - نبش کوچه شریعتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphan2u6kpx | √
26 | 23668 | اصفهان شرق | اصفهان | شیخ بهایی | اصفهان | اصفهان خ شیخ بهایی کوچه صفا نبش کوچه شماره 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umph9fawv6rj | √
27 | 23605 | اصفهان شرق | اصفهان | خ پروین -صباحی | اصفهان | اصفهان-خ پروین چهار راه صباحی نبش کوچه شهید خیرالهی(44) مغازه دوم |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umph9c0w63rv | √
28 | 24548 | اصفهان | اصفهان | میدان جمهوری | اصفهان | اصفهان میدان جمهوری-مابین رباط وامام خمینی جنب بانک کشاورزی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umetn2hj67f9 | √
29 | 24387 | خمینی شهر | اصفهان | بلوارتوحید(شعبه بازار) | اصفهان | خمینی شهر- بلوار توحید-خیابان دوشنبه بازار |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdnigcg9u | √
30 | 24588 | زرین شهر | اصفهان | شهید بهشتی | اصفهان | زرین شهر- بلوار شهید بهشتی پلاک 19 طبقه همکف مغازه تجاری |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphaqvk5p5u | √
31 | 24225 | سپاهانشهر | اصفهان | سیتی سنتر | اصفهان | اصفهان ابتدای بزرگراه شهید دستجردی مجموعه تجاری تفریحی و گردشگری اصفهان سیتی سنتر طبقه سوم |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | سوله |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | داخل پاساژ |  |  |  | umphdnrc8squ | √
32 | 24362 | خوراسگان | اصفهان | خیابان اباذر | اصفهان | خوراسگان ابتدای خ اباذر جنب داروخانه دکتر محمدی روبروی بانک کشاورزی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdq0v95u7 | √
33 | 24331 | شهرکرد | چهارمحال وبختياري | دهکردی | اصفهان | شهرکرد بر خیابان کاشانی نبش کوچه 57(مابین چهار راه هواپیمایی وآیت اله دهکردی) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphb8abd699 | √
34 | 24520 | یزد | یزد | سید گلسرخ | اصفهان | یزد -میدان بعثت ابتدای خیابان سید گلسرخ جنب مسجد شاه طهماسب
35 | 24356 | یزد | یزد | بلوار جمهوری | اصفهان | یزد بلوار جمهوری نرسیده به چهار راه محمود آباد پ
36 | 24291 | یزد | یزد | باهنر | اصفهان | یزد پل باهنر ابتدای خیابان پاک نژاد
37 | 24374 | یزد | یزد | خ مطهری | اصفهان | یزد خ مطهری روبروی بانک صادرات
38 | 24473 | تفت | یزد | شاه ولی | اصفهان | تفت-بازارچه شاه ولی -روبروی پل آموزش وپرورش خیابان ساحلی
39 | 23607 | اهواز | خوزستان | گلستان شعبه دو | اهواز | اهواز گلستان خ فروردین بین دی وبهمن پلاک 309
40 | 24491 | اهواز | خوزستان | زیتون کار گری | اهواز | زیتون کار گری خ اصلی کارون بین نرگس ونسترن |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj4mnh29j | √
41 | 24535 | اهواز | خوزستان | کیان آباد | اهواز | کیان آباد بین خ 13 وسپید شرقی
42 | 24303 | آبادان | خوزستان | خیابان امام (ته لنجی) | اهواز | آبادان خیابان امام بین فرعی 3 و5 جنب مجتمع کوثر همکف جنب ته لنجی فروشی(فست فود خانه کنتاکی)
43 | 24359 | ایذه | خوزستان | خ طالقانی | اهواز | ایذه-خیابان ایت الله طالقانی نبش کوچه پست
44 | 24475 | بهبهان | خوزستان | خیابان منتظری | اهواز | بهبهان-خیابان منتظری-نبش امامزاده حیدر جنب آژانس هواپیمایی گل نرگس
45 | 22718 | بهبهان | خوزستان | میدان نحوی | اهواز | بهبهان-میدان نحوی-کد پ 6361666389
46 | 24534 | بهبهان | خوزستان | چهار راه مراحل | اهواز | بهبهان چهارراه مراحل خیابان عدالت مجاور بانک سپه
47 | 22716 | بندر ماهشهر | خوزستان | خ 22 بهمن | اهواز | بندر ماهشهرخ 22بهمن نبش کوچه سید مصطفی خمینی کد پ6351851449
48 | 24579 | بندر ماهشهر | خوزستان | امام خمینی | اهواز | بندر ماهشهرخیابان امام خمینی ضلع جنوبی میدان بین وصال و میدان امام
49 | 23665 | دزفول | خوزستان | خیابان شریعتی | اهواز | دزفول خ شریعتی بین بو علی وفردوسی
50 | 22711 | رامهرمز | خوزستان | خ ولیعصر | اهواز | رامهرمز-خ ولیعصر-کوچه شهید دور اندیش کد پ6381911111
51 | 24556 | سربندر | خوزستان | خ شهیدآزاده (بازار بلوکیها) | اهواز | سربندر -هفتصد دستگاه بلوار شهید آزاده(بازار بلوکیها) جنب درمانگاه شبانه روزی
52 | 22884 | شوش | خوزستان | خ شهید دانش | اهواز | شوش-خ شهید دانش-کد پ6471833941
53 | 23186 | مسجد سلیمان | خوزستان | نمره یک | اهواز | مسجد سلیمان نمره یک روبرویبانک قرض الحسنه مهر ایران پ
54 | 24533 | مسجد سلیمان | خوزستان | خیابان پنج بنگله | اهواز | مسجد سلیمان محله پنج بنگله جنب افق کوروش
55 | 23757 | سلماس | آذربایجان غربی | خ امام | تبریز | سلماس خ امام -مابین پناهی و مدنی -جنب بانک مهر ایران -روبروی تالار موذنی
56 | 23705 | ارومیه | آذربایجان غربی | خ مولوی | تبریز | ارومیه خ مولوی نرسیده به طوبی
57 | 24388 | بوکان | آذربایجان غربی | بلوار کردستان | تبریز | بوکان بلوار کردستان نبش کوچه اوستای 9 پ
58 | 24481 | خوی | آذربایجان غربی | خیابان چمران | تبریز | خوی بلوار چمران نرسیده به خیابان رودکی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdmi76nrx | √
59 | 24332 | تبریز | آذربایجان شرقی | شریعتی 2 | تبریز | تبریز- خیابان امام خمینی -پایین تر از چهارراه شریعتی- به طرف باغ فجر پ439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف/تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj4gu9xws | √
60 | 24333 | تبریز | آذربایجان شرقی | مرزداران | تبریز | تبریز- شهرک مرزداران -اول 24 متری مصلا-قطعه 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdq3mj99i | √
61 | 24393 | تبریز | آذربایجان شرقی | انقلاب | تبریز | تبریز خیابان انقلاب(42 متری) جنب کوچه جواد بقال کوچه عباسزاده(بانک سپه سابق)
62 | 24487 | تبریز | آذربایجان شرقی | خیابان رسالت | تبریز | تبریز خیابان رسالت جنب مسجد امام حسن پ55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdnmgfcu5 | √
63 | 24358 | تبریز | آذربایجان شرقی | نظام پزشکی | تبریز | میدان نظام پزشکی تقاطع دامپزشکی و اره گر جنب قنادی تاتلی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdnrci8ux | √
64 | 24456 | سراب | آذربایجان شرقی | خیابان قدس | تبریز | سراب -خیابان قدس- جنب کلیینیک نظیری
65 | 24442 | اهر | آذربایجان شرقی | رضوی | تبریز | اهر خیابان امام بالاتر از هتل رضوی جنب املاک عزیزی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj440yquw | √
66 | 24357 | بناب | آذربایجان شرقی | خ مطهری | تبریز | بناب خیابان مطهری روبروی بانک توسعه و تعاون پلاک 699
67 | 24266 | میانه | آذربایجان شرقی | سرآسیاب(بلوار مطهری) | تبریز | میانه بلوار مطهری مابین میدان ومیدان نماز تقاطع سر اسیاب بانک کوثر سابق
68 | 24429 | تهران | تهران | جمهوری 41 متری پلاک1071 | غرب تهران | تهران-خیابان جمهوری بین فروردین واردیبهشت پ1071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj46ncg9u | √
69 | 24540 | تهران | تهران | خانی آباد نو (لطیفی) | غرب تهران | تهران -اول خانی آباد نو -خیابان شهید لطیفی روبروی کوچه بامداد پ266
70 | 24427 | تهران | تهران | حمهوری 120 متری پلاک 1061 | غرب تهران | تهران -خیابان جمهوری بین فروردین واردیبهشت پ1061 | [5 empty] | 1
71 | 24415 | تهران | تهران | 126متری جمهوری(فلسطین) | غرب تهران | تهران جمهوری بین خ فلسطین و خ ابوریحان پ877و859
72 | 24419 | تهران | تهران | جمهوری (تی سی ال) | غرب تهران | تهران شیخ هادی- خیابان دانشگاه-خیابان جمهوری اسلامی -ساختمان بهلول -طبقه همکف پ 1104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdjjewj6a | √
73 | 24234 | تهران | تهران | خیابان فتحی | غرب تهران | تهران فلاح ک شهید قادر نوروز خواه اصل-(خیابان ابوذر) -خیابان شهید رحیم فتحی- (18 متری خ فتحی)- طبقه همکف پ 158
74 | 24468 | تهران | تهران | میدان شوش -خ مطهری | غرب تهران | میدان شوش -نرسیده به میدان -مرکز خرید جهیزیه سرای ایرانی پ183
75 | 24242 | تهران | تهران | جناح - تهران (ریتیل) | غرب تهران | تهران میدان آزادی بزرگراه جناح پ87 | [5 empty] | 1
76 | 23640 | تهران | تهران | جمهوری-سر دانشگاه-پ 1136 | غرب تهران | تهران-خیابان جمهوری-سر دانشگاه -ک انصاری پلاک1136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphar7790xh | √
77 | 23045 | بهارستان | تهران | نسیم شهر | غرب تهران | تهران-خیابان جمهوری-سر دانشگاه -ک انصاری پلاک1136
78 | 23818 | تهران شهر | تهران | سلطانی همکف | شرق تهران | تهران - خیابان امیر کبیر شرقی - مقابل خیابان دیالمه - پ 88 و 90
79 | 23684 | شهرک مسعودیه | تهران | ابو مسلم خراسانی(مسعودیه) | شرق تهران | تهران شهرک مسعودیه خ ابو مسلم خراسانی نبش کوچه ایلخانی پ269
80 | 23685 | تهران شهر | تهران | شریعتی 4(مینا) | شرق تهران | تهران خ شریعتی بالاتر از سه راه میر داماد نبش تقاطع خ مینا پلاک 2 اصلی طبقه همکف جهت جنوب غربی
81 | 24554 | تهران | تهران | افسریه(15 متری سوم) | شرق تهران | تهران -خ 20 متری افسریه 15 متری سوم نبش خ 30 پ436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5q4d09j | √
82 | 24364 | تهران | تهران | شریعتی 3(فرهنگ) | شرق تهران | تهران منطقه 3خ شریعتی 3 روبروی بیمارستان ایرانمهر پ87 طبقه همکف
83 | 24329 | تهران | تهران | شعبه شهید مدنی جنوبی | شرق تهران | تهران منطقه 7 خ شهید مدنی جنوبی پایینتر از بیمارستان امام حسین پ 316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphau2jvvfw | √
84 | 24218 | تهران | تهران | پرستار | شرق تهران | خیابان پیروزی خیابان پرستار جنوبی پایینتر از میدان13 ابان پ296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdjy92kv9 | √
85 | 23663 | تهران | تهران | ستارخان(خ نیایش) | شرق تهران | تهران ستارخان خیابان نیایش پلاک 339
86 | 24459 | تهرانپارس | تهران | فلکه چهارم | شرق تهران | تهران -تهرانپارس -فلکه چهارم تهرانپارس -نبش 220 غربی (خ حجربن عدی )پ452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdmjewj6r | √
87 | 23639 | رودهن | تهران | بلوار امام خمینی | شرق تهران | رودهن-بلوار امام خمینی-جنب بانک تجارت-پ861
88 | 23791 | قم | قم | بهشتی | شرق تهران | قم خ شهید بهشتی نبش کوچه3
89 | 23638 | قم | قم | کیوانفر | شرق تهران | قم -خیابان شهید کیوانفر مقابل مسجد ولیعصر بین کوچه 30 32 پ269 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdp0s0i29 | √
90 | 22571 | کرج | البرز | فروشگاه طالقانی | کرج | بلوار طالقانی شمالی، نرسیده به پل آزادگان
91 | 24531 | کرج | البرز | سرداران | کرج | کرج -بلوار سرداران شرقی -روبروی خیابان میر عماد
92 | 24529 | کرج | البرز | خرم دشت | کرج | کرج خرم دشت بین میثم 2/4و2/5 پلاک362
93 | 24530 | کرج | البرز | شهرک اوج | کرج | کرج شهرک اوج مابین نواب 20 و22 جنب بانک مالی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5e6c49e | √
94 | 24435 | کرج | البرز | کلاک(خ تهران) | کرج | کرج کلاک خیابان تهران نبش ایستگاه شهر داری پ 1
95 | 24373 | کرج | البرز | ولیعصر | کرج | کرج مهر شهر حسین آباد خیابان ولیعصر بالاتر از کوچه عابدین
96 | 23533 | زنجان | زنجان | خرم دره | کرج | زنجان خرم دره خ سید جمالدین روبروی پست بانک کریمی
97 | 24431 | زنجان | زنجان | گلشهر | کرج | کوی گلشهر کاظمیه -فاز 4 خیابان 34 متری - خ هدایت -بلوار پاستور شرقی(قطعات تجاری-مسکونی تفکیکی) |  |  | 0 | 0 | 0 | ندارد | [6 empty] | تایل |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | umph6wn3fpu5 | √
98 | 24325 | قزوین | قزوین | خیابان نادری | کرج | چهارراه نادری نبش شمالی چهار راه پ4
99 | 24326 | قزوین | قزوین | خیابان نواب | کرج | خیابان نواب شمالی نبش کوچه میخک 71 طبقه 1 واحد جنوبی
100 | 22820 | قزوین | قزوین | خ پادگان | کرج | قزوین-خ پادگان-روبروی شرکت گاز کد پ3415699796 | [5 empty] | 1
101 | 24417 | قزوین | قزوین | بازار (سعدی) | کرج | قزوین خ امام خمینی نبش چها راه بازار ابتدای خ سعدی جنوبی جنب بانک رفاه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj4qg8bqu | √
102 | 23199 | قزوین | قزوین | شهید بابایی (دانشگاه) | کرج | قزوین خ شهید بابایی مقابل بازار روز پ102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdna0tqqq | √
103 | 24498 | الوند | قزوین | خیابان سهروردی | کرج | قزوین الوند-خیابان سهرودی -روبروی مسجد رسول اکرم -مجتمع مسکونی مرکزی
104 | 24494 | بویین زهرا | قزوین | خیابان پاسدارن | کرج | قزوین بوئین الزهرا خیابان پاسداران پ42
105 | 24455 | سبزوار | خراسان رضوی | خیابان بیهق | خراسانات | سبزوار خیابان بیهق نبش بیهق غربی 5
106 | 24496 | تربت حیدریه | خراسان رضوی | خیابان مدرس (45 متری) | خراسانات | تربت حیدریه -بلوار مدرس -45متری -مدرس 19 روبروی ساختمان پزشکان
107 | 24407 | مشهد(طرقبه) | خراسان رضوی | شاندیز (ولیعصر) | خراسانات | مشهد طرقبه شاندیز شهر شاندیز نبش ولیعصر 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5n5e5us | √
108 | 24482 | زابل | سیستان و بلوچستان | خیابان مطهری | مشهد - سیستان | زابل خ مطهری حد فاصل مطهری 21
109 | 24483 | زاهدان | سیستان و بلوچستان | خیابان دانشگاه | مشهد - سیستان | خ دانشگاه نبش دانشگاه 12
110 | 23683 | مشهد | خراسان رضوی | خ راهنمایی | مشهد - سیستان | مشهد خ احمد اباد خ راهنمایی بین راهنمایی 1-3پ330وپ332 | [27 empty] | umphj5ri8w6u | √
111 | 23602 | مشهد | خراسان رضوی | بازار اطلس (چاچی) | مشهد - سیستان | مشهد میدان حافظ بزرگ بازار اطلس ورودی cپلاک3165
112 | 24497 | مشهد | خراسان رضوی | الهیه | مشهد - سیستان | مشهد- بلوار الهیه مابین الهیه 29 و31 پ9
113 | 24472 | مشهد | خراسان رضوی | آذر | مشهد - سیستان | خیابان امام خمینی بین امام خمینی83و85
114 | 24539 | مشهد | خراسان رضوی | بلوار صبا | مشهد - سیستان | بلوار صبا بین صبای 45 و47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj65fgt6u | √
115 | 24379 | مشهد | خراسان رضوی | نبش عبداللمطلب 45 | مشهد - سیستان | مشهد بلوار عبدالمطلب, نبش عبدالمطلب 45 پ50
116 | 24323 | مشهد | خراسان رضوی | بلوار معلم | مشهد - سیستان | مشهد بلوار معلم بین معلم 16 و18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdq0v0fq9 | √
117 | 24590 | مشهد | خراسان رضوی | پیروزی 35 | مشهد - سیستان | بلوار پیروزی -نبش پیروزی 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphaq6mmvey | √
118 | 24471 | ساری | مازندران | پاساژ الهیه | ساری | مازندران ساری خیابان قارن (نبش کوچه اصانلو)داخل پاساژ الهیه
119 | 23003 | ساری | مازندران | طالقانی | ساری | خیابان طالقانی، جنب فروشگاه کاظمی
120 | 24433 | نوشهر | مازندران | میدان آزادی | ساری | نوشهر میدان آزادی ابتدای خیابان شهید سنگاری
121 | 24589 | نکا | مازندران | خیابان انقلاب(سه راه زاغ مند) | ساری | نکا-(سه راه زاغ مند)-خیابان انقلاب روبروی کلانتری 12
122 | 24336 | سرخرود | مازندران | سرخرود خیابان بهار | ساری | سرخ رود- خیابان بهار -جنب بستنی کاله
123 | 24335 | کلاردشت | مازندران | مجتمع شقایق | ساری | کلاردشت - حسنکیف -ابتدای جاده عباس آباد- بلوار شهید دلفان -مجتمع تجاری شقایق - جنب افق کوروش
124 | 24519 | گرگان | گلستان | خیابان رسالت | گرگان | گرگان -خ جمهوری سی متری رسالت پ9
125 | 24488 | مراوه تپه | گلستان | خیابان امام خمینی | گرگان | گلستان مراوه تپه خیابان امام خمینی جنوبی جنب بانک سپه
126 | 24490 | مینودشت | گلستان | خیابان سیدجمال الدین | گرگان | مینودشت خیابان سید جمال الدین نبش کوچه شکوفه 19
23 | 24423 | سمنان | سمنان | بلوار مدرس | گرگان | سمنان بلوار مدرس روبروی اداره پست تعاون نبش خیابان 11 غربی شمالی پ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف/تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5jitj6u | √
128 | 24425 | سمنان | سمنان | بلوار ولیعصر | گرگان | سمنان بلوارولیعصر نرسیده به بستنی شاد روبروی دیلی مارکت |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5yr3k5v | √
129 | 24478 | شاهرود | سمنان | خیابان امام | گرگان | شاهرود خیابان امام مقابل بانک ملت پ144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphdmjywj6r | √
130 | 24477 | شاهرود | سمنان | خیابان شهربانی | گرگان | شاهرود خیابان شهربانی نبش بوستان گلها |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف/تایل |  |  | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphanypndqr | √
131 | 24532 | شاهرود | سمنان | خیابان فردوسی | گرگان | شاهرود خیابان فردوسی روبروی شهر داری سابق جنب فروشگاه رفاه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف/تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5kikj5j | √
132 | 24440 | مهدی شهر | سمنان | خیابان ایل سنگسر | گرگان | سمنان مهدی شهرمیدان امام خیابان ایل سنگسر ساختمان البرز سنگسر
133 | 23811 | لار | فارس | مدرس | شیراز | لار شهر جدید خیابان مدرس جنوبی جنب بانک ملت
134 | 23704 | شیراز | فارس | سه راه نمازی | شیراز | شیراز -سه راه نمازی- روبروی بازار امام خمینی-نبش مهمانپذیر تنگستان
135 | 24453 | شیراز | فارس | لپویی( خ کوهسار) | شیراز | شیراز - لپویی- خیابان کوهسار شرقی بن بست 9
136 | 23546 | شیراز | فارس | بلوار ازادی | شیراز | شیراز بلوار ازادی نبش کوچه 10 ساختمان فرید |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | کناف/تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umph9eqqhu9f | √
137 | 23535 | شیراز | فارس | فلکه شهرداری | شیراز | شیراز خیابان زند حدفاصل خیابان داریوش و کوچه دهنایی
138 | 24405 | شیراز | فارس | شهدا (پیروزی) | شیراز | شیراز میدان شهدا نبش خیابان پیروزی
139 | 24062 | فسا | فارس | خ اصلی (سینما) | شیراز | فسا خ اصلی فلکه سینما
140 | 23263 | فسا | فارس | خ امام | شیراز | فسا خ امام پ
141 | 24432 | فسا | فارس | شاهزاده قاسم | شیراز | فسا فلکه شاهزاده قاسم جنب فروشگاه افق کوروش
142 | 24541 | میمند | فارس | خ ساحلی | شیراز | میمند-خیابان ساحلی غربی جنب بانک ملت
143 | 23536 | بوانات | فارس | خ 22بهمن | شیراز | شیراز بوانات خ 22بهمن
144 | 23567 | کوار | فارس | بلوار امام خمینی | شیراز | شیراز کوار بلوار امام خمینی نبش خ امام پ
145 | 24474 | صفاشهر | فارس | صفاشهر | شیراز | فارس صفاشهر بلوار امام خمینی روبروی نیروی انتظامی
146 | 24454 | برازجان | بوشهر | خ شهید چمران | شیراز | برازجان خیابان شهید چمران بعداز چهار راه فراهانی
---- | 1 | کرمان | کرمان | امام خمینی |  | خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه امام، مقابل بانک مسکن
148 | 24293 | جیرفت | کرمان | نگین خاورمیانه | کرمان | جیرفت بلوار امام خمینی نبش کوچه 1
149 | 24075 | سیرجان | کرمان | خ ایت اله غفاری | کرمان | سیرجان خ ایت اله غفاری نبش کوچه یک
150 | 22837 | شهر بابک | کرمان | خ 17 شهریور | کرمان | شهر بابک-خ17شهریور-روبروی بانک ملت کد پ7751934735
151 | 24495 | زرند | کرمان | خیابان فلسطین | کرمان | کرمان-زرند -خیابان فلسطین روبروی بانک صادرات
152 | 24361 | بم | کرمان | خ صدوقی | کرمان | بم خ صدوقی جنب پاساژ فرشته
153 | 24518 | رابر | کرمان | شهید بهشتی | کرمان | کرمان-رابر- میدان آزادگان -خیابان شهید بهشتی
154 | 24517 | کهنوج | کرمان | شهید بهشتی | کرمان | کرمان-کهنوج-بلوار شهید بهشتی نبش کوچه 4
155 | 24470 | بندرعباس | هرمزگان | بلوارامام حسین | کرمان | بلوار امام حسین محله آزاد شهر جنب اداره گاز وافق کوروش
156 | 24469 | بندرعباس | هرمزگان | کوی آزادگان | کرمان | بندر عباس آزادگان بعد از پارک نبش کوچه 19(آزادگاه)
157 | 24591 | بندرعباس | هرمزگان | (شهرک پیامبر اعظم) مسکن مهر | کرمان | بندر عباس-شهرک پیامبر اعظم (مسکن مهر)جنب اتشنشانی مجتمع الماس
158 | 23349 | بندر لنگه | هرمزگان | خ انقلاب | کرمان | بندر لنگه خ انقلاب روبروی حسینیه راشد پ
159 | 23392 | بندر لنگه | هرمزگان | خ انقلاب جنوبی | کرمان | بندرلنگه خ انقلاب جنوبی ساختمان نوین فرجمندی پ
160 | 24537 | میناب | هرمزگان | شعبه امام | کرمان | میناب بلوار امام روبروی انتقا ل خون
161 | 24515 | کرمانشاه | کرمانشاه | خیابان اشک تلخ | کرمانشاه | کرمانشاه-(خیابان اشک تلخ )-خیابان برزه دماغ روبروی کوچه پلنگ نژاد
162 | 24304 | اسلام آباد | کرمانشاه | خیابان طالقانی | کرمانشاه | کرمانشاه -اسلام آباد غرب خیابان طالقانی جنب املاک ایرانیان وبانک مسکن مرکزی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj5p6pfvy | √
163 | 24319 | ثلاث بابا جانی | کرمانشاه | ثلاث بابا جانی | کرمانشاه | کرمانشاه- ثلاث باباجانی-تازه آباد-بلوار حر نبش میدان معلم |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphj490d69m | √
164 | 24321 | ایلام | ايلام | نگارستان | کرمانشاه | ایلام-بلوار تعمیر کاری- کوچه قانع- پایینتر از شیرینی سرای السا
165 | 24208 | ایلام | ايلام | چهار راه مقاومت | کرمانشاه | ایلام بلوار جنوبی امام چهار راه مقاومت نبش چهار راه پ1
166 | 24514 | سنندج | کردستان | خیابان کارگر | کرمانشاه | سنندج -خیابان کارگر -کوچه کانال- جنب بانک ملت پ14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تایل |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | umphb74be6u7 | √
167 | 24401 | سقز | کردستان | وحدت | کرمانشاه | سقز بلوار وحدت سه راهی بیمارستان جنب مشاور املاک سپیدارپ238
168 | 24404 | سقز | کردستان | شهرک دانشگاه | کرمانشاه | سقز خیابان دکتر خالدی نبش کوچه پیام 5
| 168 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 46